## PARcalib
DELTA-T LOGGER				Date and Time	Average Above PAR
PAR_1min
02/09/2015 09:20				Alice Holt PAR calibration / DL2e PAR sensor (mV) / LP-80 measured PAR (umols m-2s-1)
02/09/2015 13:13
TIMED
Channel number	1		6
Sensor code	1		VLT
Label	1		voltage
Unit	1		mV
Minimum value	1		3.431
Maximum value	1		20.096
02/09/2015 09:20	1		5.208	02/09/2015 09:20:28	465.6
02/09/2015 09:21	1		3.665	02/09/2015 09:21:03	410.3
02/09/2015 09:22	1		5.944	02/09/2015 09:22:03	444.6
02/09/2015 09:23	1		9.288	02/09/2015 09:23:03	858.7
02/09/2015 09:24	1		8.896	02/09/2015 09:24:03	826.7
02/09/2015 09:25	1		6.224	02/09/2015 09:25:03	599.1
02/09/2015 09:26	1		6.288	02/09/2015 09:26:03	597.8
02/09/2015 09:27	1		8.184	02/09/2015 09:27:03	846.2
02/09/2015 09:28	1		8.936	02/09/2015 09:28:03	916.8
02/09/2015 09:29	1		9.544	02/09/2015 09:29:03	967.9
02/09/2015 09:30	1		9	02/09/2015 09:30:03	897.3
02/09/2015 09:31	1		9.992	02/09/2015 09:31:03	1012.9
02/09/2015 09:32	1		10.832	02/09/2015 09:32:03	1079.9
02/09/2015 09:33	1		11.664	02/09/2015 09:33:03	1162.7
02/09/2015 09:34	1		11.936	02/09/2015 09:34:03	1186.5
02/09/2015 09:35	1		11.552	02/09/2015 09:35:03	1144.6
02/09/2015 09:36	1		10.992	02/09/2015 09:36:03	1014.0
02/09/2015 09:37	1		5.072	02/09/2015 09:37:03	526.4
02/09/2015 09:38	1		7.336	02/09/2015 09:38:03	593.0
02/09/2015 09:39	1		4.32	02/09/2015 09:39:03	423.8
02/09/2015 09:40	1		4.208	02/09/2015 09:40:03	412.9
02/09/2015 09:41	1		4.56	02/09/2015 09:41:03	451.7
02/09/2015 09:42	1		5.208	02/09/2015 09:42:03	516.3
02/09/2015 09:43	1		5.808	02/09/2015 09:43:03	580.9
02/09/2015 09:44	1		6.144	02/09/2015 09:44:03	588.1
02/09/2015 09:45	1		5.784	02/09/2015 09:45:03	568.7
02/09/2015 09:46	1		5.568	02/09/2015 09:46:03	545.5
02/09/2015 09:47	1		5.088	02/09/2015 09:47:03	507.8
02/09/2015 09:48	1		4.744	02/09/2015 09:48:03	471.3
02/09/2015 09:49	1		4.656	02/09/2015 09:49:03	458.1
02/09/2015 09:50	1		5.064	02/09/2015 09:50:03	505.8
02/09/2015 09:51	1		6.464	02/09/2015 09:51:03	627.1
02/09/2015 09:52	1		6.776	02/09/2015 09:52:03	679.6
02/09/2015 09:53	1		6.496	02/09/2015 09:53:03	646.6
02/09/2015 09:54	1		5.928	02/09/2015 09:54:03	585.9
02/09/2015 09:55	1		5.344	02/09/2015 09:55:03	527.3
02/09/2015 09:56	1		4.8	02/09/2015 09:56:03	477.6
02/09/2015 09:57	1		4.944	02/09/2015 09:57:03	493.9
02/09/2015 09:58	1		5.12	02/09/2015 09:58:03	508.9
02/09/2015 09:59	1		5.256	02/09/2015 09:59:03	520.0
02/09/2015 10:00	1		5.168	02/09/2015 10:00:03	510.3
02/09/2015 10:01	1		4.568	02/09/2015 10:01:03	451.2
02/09/2015 10:02	1		4.264	02/09/2015 10:02:03	422.6
02/09/2015 10:03	1		4.128	02/09/2015 10:03:03	410.4
02/09/2015 10:04	1		4.304	02/09/2015 10:04:03	427.5
02/09/2015 10:05	1		4.552	02/09/2015 10:05:03	451.8
02/09/2015 10:06	1		4.728	02/09/2015 10:06:03	471.2
02/09/2015 10:07	1		4.864	02/09/2015 10:07:03	463.9
02/09/2015 10:08	1		4.176	02/09/2015 10:08:03	411.1
02/09/2015 10:09	1		4.464	02/09/2015 10:09:03	441.1
02/09/2015 10:10	1		5.016	02/09/2015 10:10:03	498.1
02/09/2015 10:11	1		5.664	02/09/2015 10:11:03	562.0
02/09/2015 10:12	1		5.824	02/09/2015 10:12:03	573.2
02/09/2015 10:13	1		6.032	02/09/2015 10:13:03	606.6
02/09/2015 10:14	1		5.192	02/09/2015 10:14:03	510.2
02/09/2015 10:15	1		4.6	02/09/2015 10:15:03	452.5
02/09/2015 10:16	1		4.328	02/09/2015 10:16:03	425.1
02/09/2015 10:17	1		4.512	02/09/2015 10:17:03	447.0
02/09/2015 10:18	1		5.104	02/09/2015 10:18:03	507.8
02/09/2015 10:19	1		5.656	02/09/2015 10:19:03	561.4
02/09/2015 10:20	1		6	02/09/2015 10:20:03	596.8
02/09/2015 10:21	1		6.44	02/09/2015 10:21:03	628.8
02/09/2015 10:22	1		5.904	02/09/2015 10:22:03	584.7
02/09/2015 10:23	1		5.792	02/09/2015 10:23:03	573.5
02/09/2015 10:24	1		6.216	02/09/2015 10:24:03	651.3
02/09/2015 10:25	1		5.824	02/09/2015 10:25:03	566.2
02/09/2015 10:26	1		6.6	02/09/2015 10:26:03	677.0
02/09/2015 10:27	1		7.136	02/09/2015 10:27:03	713.6
02/09/2015 10:28	1		11.16	02/09/2015 10:28:03	1070.2
02/09/2015 10:29	1		9.392	02/09/2015 10:29:03	912.4
02/09/2015 10:30	1		7.504	02/09/2015 10:30:03	747.6
02/09/2015 10:31	1		10.936	02/09/2015 10:31:03	1114.0
02/09/2015 10:32	1		8.312	02/09/2015 10:32:03	829.2
02/09/2015 10:33	1		8.64	02/09/2015 10:33:03	847.2
02/09/2015 10:34	1		8.296	02/09/2015 10:34:03	829.2
02/09/2015 10:35	1		8.808	02/09/2015 10:35:03	834.0
02/09/2015 10:36	1		8.632	02/09/2015 10:36:03	821.8
02/09/2015 10:37	1		8.08	02/09/2015 10:37:03	825.5
02/09/2015 10:38	1		10.272	02/09/2015 10:38:03	1155.5
02/09/2015 10:39	1		12.6	02/09/2015 10:39:03	1196.7
02/09/2015 10:40	1		10.664	02/09/2015 10:40:03	1010.7
02/09/2015 10:41	1		10.456	02/09/2015 10:41:03	1050.7
02/09/2015 10:42	1		17.896	02/09/2015 10:42:03	1762.4
02/09/2015 10:43	1		8.808	02/09/2015 10:43:03	863.2
02/09/2015 10:44	1		18.712	02/09/2015 10:44:03	1872.8
02/09/2015 10:45	1		9.056	02/09/2015 10:45:03	904.5
02/09/2015 10:46	1		10.984	02/09/2015 10:46:03	1114.0
02/09/2015 10:47	1		15.104	02/09/2015 10:47:03	1713.9
02/09/2015 10:48	1		14.696	02/09/2015 10:48:03	1307.3
02/09/2015 10:49	1		13.072	02/09/2015 10:49:03	1239.6
02/09/2015 10:50	1		9.472	02/09/2015 10:50:03	946.3
02/09/2015 10:51	1		18.576	02/09/2015 10:51:03	1860.8
02/09/2015 10:52	1		16.496	02/09/2015 10:52:03	1581.4
02/09/2015 10:53	1		11.008	02/09/2015 10:53:03	1626.9
02/09/2015 10:54	1		15.92	02/09/2015 10:54:03	1829.7
02/09/2015 10:55	1		17.872	02/09/2015 10:55:03	1784.2
02/09/2015 10:56	1		8.712	02/09/2015 10:56:03	1021.5
02/09/2015 10:57	1		4.408	02/09/2015 10:57:03	439.4
02/09/2015 10:58	1		4.696	02/09/2015 10:58:03	471.2
02/09/2015 10:59	1		5.12	02/09/2015 10:59:03	516.6
02/09/2015 11:00	1		6.896	02/09/2015 11:00:03	661.2
02/09/2015 11:01	1		9.728	02/09/2015 11:01:03	916.8
02/09/2015 11:02	1		5.32	02/09/2015 11:02:03	537.0
02/09/2015 11:03	1		3.431	02/09/2015 11:03:03	348.4
02/09/2015 11:04	1		3.514	02/09/2015 11:04:03	360.5
02/09/2015 11:05	1		3.961	02/09/2015 11:05:03	406.8
02/09/2015 11:06	1		5.736	02/09/2015 11:06:03	576.0
02/09/2015 11:07	1		6.24	02/09/2015 11:07:03	630.1
02/09/2015 11:08	1		9.584	02/09/2015 11:08:03	941.2
02/09/2015 11:09	1		9.312	02/09/2015 11:09:03	960.6
02/09/2015 11:10	1		11.08	02/09/2015 11:10:03	1211.5
02/09/2015 11:11	1		15.64	02/09/2015 11:11:03	1566.8
02/09/2015 11:12	1		14.376	02/09/2015 11:12:03	1512.3
02/09/2015 11:13	1		13.8	02/09/2015 11:13:03	1391.5
02/09/2015 11:14	1		14.8	02/09/2015 11:14:03	1488.4
02/09/2015 11:15	1		14.416	02/09/2015 11:15:03	1468.6
02/09/2015 11:16	1		14.92	02/09/2015 11:16:03	1495.5
02/09/2015 11:17	1		15.336	02/09/2015 11:17:03	1538.6
02/09/2015 11:18	1		15.656	02/09/2015 11:18:03	1564.0
02/09/2015 11:19	1		15.808	02/09/2015 11:19:03	1578.0
02/09/2015 11:20	1		16.224	02/09/2015 11:20:03	1630.7
02/09/2015 11:21	1		16.824	02/09/2015 11:21:03	1681.3
02/09/2015 11:22	1		17.424	02/09/2015 11:22:03	1734.1
02/09/2015 11:23	1		17.336	02/09/2015 11:23:03	1665.3
02/09/2015 11:24	1		7.008	02/09/2015 11:24:03	1128.6
02/09/2015 11:25	1		8.304	02/09/2015 11:25:03	690.4
02/09/2015 11:26	1		13.056	02/09/2015 11:26:03	1137.2
02/09/2015 11:27	1		7.76	02/09/2015 11:27:03	671.2
02/09/2015 11:28	1		4.584	02/09/2015 11:28:03	451.8
02/09/2015 11:29	1		4.12	02/09/2015 11:29:03	411.7
02/09/2015 11:30	1		4.656	02/09/2015 11:30:03	475.1
02/09/2015 11:31	1		9.584	02/09/2015 11:31:03	1462.2
02/09/2015 11:32	1		17.104	02/09/2015 11:32:03	1715.5
02/09/2015 11:33	1		17.592	02/09/2015 11:33:03	1764.9
02/09/2015 11:34	1		18	02/09/2015 11:34:03	1795.6
02/09/2015 11:35	1		18.488	02/09/2015 11:35:03	1591.9
02/09/2015 11:36	1		18.272	02/09/2015 11:36:03	1815.1
02/09/2015 11:37	1		17.96	02/09/2015 11:37:03	1791.7
02/09/2015 11:38	1		8.152	02/09/2015 11:38:03	739.1
02/09/2015 11:39	1		4.592	02/09/2015 11:39:03	455.8
02/09/2015 11:40	1		4.328	02/09/2015 11:40:03	431.0
02/09/2015 11:41	1		4.232	02/09/2015 11:41:03	421.4
02/09/2015 11:42	1		4.112	02/09/2015 11:42:03	408.1
02/09/2015 11:43	1		3.983	02/09/2015 11:43:03	395.2
02/09/2015 11:44	1		3.896	02/09/2015 11:44:03	386.1
02/09/2015 11:45	1		3.837	02/09/2015 11:45:03	380.0
02/09/2015 11:46	1		3.802	02/09/2015 11:46:03	375.1
02/09/2015 11:47	1		3.802	02/09/2015 11:47:03	375.2
02/09/2015 11:48	1		3.936	02/09/2015 11:48:03	389.0
02/09/2015 11:49	1		4.2	02/09/2015 11:49:03	414.6
02/09/2015 11:50	1		4.592	02/09/2015 11:50:03	451.9
02/09/2015 11:51	1		5.312	02/09/2015 11:51:03	525.2
02/09/2015 11:52	1		6.08	02/09/2015 11:52:03	610.1
02/09/2015 11:53	1		8.76	02/09/2015 11:53:03	826.7
02/09/2015 11:54	1		19.4	02/09/2015 11:54:03	1929.3
02/09/2015 11:55	1		15.168	02/09/2015 11:55:03	1245.4
02/09/2015 11:56	1		13.496	02/09/2015 11:56:03	1550.3
02/09/2015 11:57	1		13.184	02/09/2015 11:57:03	1233.3
02/09/2015 11:58	1		17.4	02/09/2015 11:58:03	1927.3
02/09/2015 11:59	1		10.744	02/09/2015 11:59:03	1170.0
02/09/2015 12:00	1		13.88	02/09/2015 12:00:03	1518.1
02/09/2015 12:01	1		9.896	02/09/2015 12:01:03	904.6
02/09/2015 12:02	1		7.088	02/09/2015 12:02:03	557.7
02/09/2015 12:03	1		4.904	02/09/2015 12:03:03	477.4
02/09/2015 12:04	1		4.952	02/09/2015 12:04:03	483.1
02/09/2015 12:05	1		5.048	02/09/2015 12:05:03	494.5
02/09/2015 12:06	1		5.264	02/09/2015 12:06:03	517.5
02/09/2015 12:07	1		5.536	02/09/2015 12:07:03	543.8
02/09/2015 12:08	1		5.768	02/09/2015 12:08:03	568.6
02/09/2015 12:09	1		5.904	02/09/2015 12:09:03	582.1
02/09/2015 12:10	1		5.896	02/09/2015 12:10:03	583.3
02/09/2015 12:11	1		5.936	02/09/2015 12:11:03	587.7
02/09/2015 12:12	1		6.024	02/09/2015 12:12:03	597.9
02/09/2015 12:13	1		6.168	02/09/2015 12:13:03	612.5
02/09/2015 12:14	1		6.312	02/09/2015 12:14:03	627.1
02/09/2015 12:15	1		6.4	02/09/2015 12:15:03	635.6
02/09/2015 12:16	1		6.448	02/09/2015 12:16:03	641.2
02/09/2015 12:17	1		6.464	02/09/2015 12:17:03	643.9
02/09/2015 12:18	1		6.688	02/09/2015 12:18:03	670.7
02/09/2015 12:19	1		6.968	02/09/2015 12:19:03	699.0
02/09/2015 12:20	1		7.608	02/09/2015 12:20:03	760.2
02/09/2015 12:21	1		6.688	02/09/2015 12:21:03	661.2
02/09/2015 12:22	1		6.36	02/09/2015 12:22:03	632.0
02/09/2015 12:23	1		6.272	02/09/2015 12:23:03	625.7
02/09/2015 12:24	1		6.408	02/09/2015 12:24:03	641.5
02/09/2015 12:25	1		7.04	02/09/2015 12:25:03	704.6
02/09/2015 12:26	1		8.2	02/09/2015 12:26:03	829.2
02/09/2015 12:27	1		11.288	02/09/2015 12:27:03	1138.5
02/09/2015 12:28	1		19.968	02/09/2015 12:28:03	2009.6
02/09/2015 12:29	1		19.376	02/09/2015 12:29:03	1897.8
02/09/2015 12:30	1		19.464	02/09/2015 12:30:03	1939.2
02/09/2015 12:31	1		19.456	02/09/2015 12:31:03	1938.9
02/09/2015 12:32	1		12.672	02/09/2015 12:32:03	1654.6
02/09/2015 12:33	1		13.568	02/09/2015 12:33:03	1060.2
02/09/2015 12:34	1		8.68	02/09/2015 12:34:03	1094.5
02/09/2015 12:35	1		6.352	02/09/2015 12:35:03	624.7
02/09/2015 12:36	1		6.016	02/09/2015 12:36:03	622.8
02/09/2015 12:37	1		19.072	02/09/2015 12:37:03	1897.5
02/09/2015 12:38	1		13.904	02/09/2015 12:38:03	1404.5
02/09/2015 12:39	1		9.432	02/09/2015 12:39:03	958.2
02/09/2015 12:40	1		9.464	02/09/2015 12:40:03	938.7
02/09/2015 12:41	1		9.664	02/09/2015 12:41:03	963.2
02/09/2015 12:42	1		10.464	02/09/2015 12:42:03	1045.8
02/09/2015 12:43	1		9.456	02/09/2015 12:43:03	926.5
02/09/2015 12:44	1		9.288	02/09/2015 12:44:03	904.6
02/09/2015 12:45	1		6.824	02/09/2015 12:45:03	670.9
02/09/2015 12:46	1		6.184	02/09/2015 12:46:03	607.6
02/09/2015 12:47	1		5.512	02/09/2015 12:47:03	540.0
02/09/2015 12:48	1		4.864	02/09/2015 12:48:03	478.6
02/09/2015 12:49	1		4.432	02/09/2015 12:49:03	436.9
02/09/2015 12:50	1		4.232	02/09/2015 12:50:03	419.0
02/09/2015 12:51	1		4.079	02/09/2015 12:51:03	403.1
02/09/2015 12:52	1		3.943	02/09/2015 12:52:03	389.8
02/09/2015 12:53	1		3.951	02/09/2015 12:53:03	390.9
02/09/2015 12:54	1		4.096	02/09/2015 12:54:03	405.8
02/09/2015 12:55	1		4.328	02/09/2015 12:55:03	428.8
02/09/2015 12:56	1		4.584	02/09/2015 12:56:03	454.3
02/09/2015 12:57	1		4.912	02/09/2015 12:57:03	486.6
02/09/2015 12:58	1		9.616	02/09/2015 12:58:03	1241.1
02/09/2015 12:59	1		18.88	02/09/2015 12:59:03	1874.0
02/09/2015 13:00	1		19.344	02/09/2015 13:00:03	1920.7
02/09/2015 13:01	1		19.752	02/09/2015 13:01:03	1961.3
02/09/2015 13:02	1		20.096	02/09/2015 13:02:03	2008.7
02/09/2015 13:03	1		11.408	02/09/2015 13:03:03	1141.0
02/09/2015 13:04	1		14.68	02/09/2015 13:04:03	1291.0
02/09/2015 13:05	1		11.896	02/09/2015 13:05:03	1393.9
02/09/2015 13:06	1		18.256	02/09/2015 13:06:03	1683.8
02/09/2015 13:07	1		18.664	02/09/2015 13:07:03	1715.7
02/09/2015 13:08	1		7.152	02/09/2015 13:08:03	692.8
02/09/2015 13:09	1		5.056	02/09/2015 13:09:03	522.4
02/09/2015 13:10	1		4.8
02/09/2015 13:11	1		6.696
02/09/2015 13:12	1		6.88